*Příloha č. 2*

**Specifikace veřejné zakázky**

**„Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům pavilon D - F,**

**veřejná zakázka č. 7/2022“**

**Předmět veřejné zakázky**

Dodávka a instalace ochranných sítí proti holubům do areálu DSZM musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, např.: dopravu na místo realizace, veškerý potřebný materiál včetně montáže. Funkce systému spočívá v pokrytí prostor balkonů ochrannou sítí o velikosti oka 50x50 mm, průměr vlákna 0,8 – 1,1 mm, UV stabilní polyetylen, barva: kámen (šedá).

**Rozsah veřejné zakázky**

**Balkony budova D** *(viz foto níže - východní a západní strany jsou identické)*

Východní strana:

- přední strana balkonu délka 30m x výška 2,7m = 81m2 x 4patra = 324m2

- boční strana balkonu délka 1,5m x výška 2,7m = 4,05m2 x 8 boků = 32,4m2

Západní strana:

- přední strana balkonu délka 30m x výška 2,7m = 81m2 x 4patra = 324m2

- boční strana balkonu délka 1,5m x výška 2,7m = 4,05m2 x 8 boků = 32,4m2

Budova „D“ **celkem = 713m2**

****

*(foto budova D)*

**Balkon budova E** – typově stejné jako u budovy „D“ *(viz foto níže)*)

Zakrytí ochranou sítí bude pouze na jednom balkoně na jižní straně budovy „E“ o rozměrech:

* přední strana balkonu délka 10m x výška 2,7 = 27m2
* boční strana balkonu délka 1,5m x výška 2,7m x 2 strany = 8,1m2

Budova „E“ **celkem = 35,1m2**

****

*(foto budova E)*

**Balkony budova F** *(viz foto níže)*

Jižní strana:

- přední strana balkonu délka 55m x výška 2,7m = 148,5 m2 x 4 patra = 594m2

- boční strana balkonu - není

Budova „F“ **celkem = 594m2**

****

*(foto budova F)*

**Celková plocha pokrytí ochranou sítí proti holubům na balkonech je 1 343m2.**

**Požadavky na veřejnou zakázku**

Dodavatel při instalaci ochranných sítí musí dodržet technologické postupy instalace s funkčností zábrany proti holubům minimálně 10 roků. Dodavatel poskytne na instalovaný systém záruku 60 měsíců od předání díla. Práce budou provedeny osobou splňující kvalifikaci pro práci ve výškách s rizikem pádu z výšky.

**Cena za předmět veřejné zakázky**

Celkovou nabídkovou cenu za kompletní dodávku a montáž ochranných sítí proti holubům doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – Krycího listu. Cena uvedena v Krycím listu bude posuzovanou cenou.