*Příloha č. 2*

**Předmět veřejné zakázky, výpočet ceny**

**„Výmalba pavilonů A, B a C, veřejná zakázka č. 12/2022“**

I.

Předmětem veřejné zakázky jsou malířské práce v rozsahu:

a) zakrytí ploch a nábytku, tak aby nedocházelo k znečištění interiérů a jeho vybavení,

b) škrábání staré malby a oprava prasklin (tmelení, broušení), jen částečně dle potřeby, max. 5% celkové výměry,

c) penetrace před novou výmalbou,

d) výmalba,

e) manipulace s nábytkem – dodavatel na své náklady zajistí manipulaci s nábytkem a po ukončení prací je povinen vše uvést do původního stavu,

f) kompletní úklid po ukončení malířských prací,

g) ostatní veškeré náklady spojené s kvalitně dokončeným dílem.

II.

Požadavky na veřejnou zakázku

Penetrace a výmalba stěn včetně stropů:

budova A – celkem 12 221 m2,

budova B – celkem 1 248 m2,

budova C – celkem 3 391 m2,

barva: – otěruvzdorná barva bílá (např. Jupol, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

Nátěr soklů do výšky 120 cm:

Budova A – celkem 2 650 m2,

Budova B – celkem 80 m2,

Budova C – celkem 88 m2,

barva: - omyvatelná latexová bílá (např. Jupol Latex saten, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

III.

Cena díla



Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání nabídky. Celkovou nabídkovou cenu doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu a cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.

Dodavatel bude podle výše uvedených výměr fakturovat, pokud nebude rozdíl výměr větší, nebo menší než 5%. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na dílo.