*Příloha č. 2*

 **Předmět veřejné zakázky, výpočet ceny**

**„Výmalba pavilonu D a E, veřejná zakázka č. 4/2024“**

I.

Předmětem veřejné zakázky jsou malířské práce v rozsahu:

a) zakrytí ploch a nábytku, tak aby nedocházelo k znečištění interiérů a jeho vybavení,

b) škrábání staré malby a oprava prasklin (tmelení, broušení), jen částečně dle potřeby, max. 20 % celkové výměry,

c) penetrace před novou výmalbou,

d) výmalba,

e) manipulace s nábytkem – dodavatel na své náklady zajistí manipulaci s nábytkem a po ukončení prací je povinen vše uvést do původního stavu,

f) kompletní úklid po ukončení malířských prací,

g) ostatní veškeré náklady spojené s kvalitně dokončeným dílem.

II.

Požadavky na veřejnou zakázku

Penetrace stěn včetně stropů před novou výmalbou - celková výměra cca **6 342 m2**,

**Výmalba stropů:**

malba otěruvzdorná matná, barva bílá, výměra cca **1920 m2** (např. Jupol, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

**Výmalba stěn:**

malba otěruvzdorná matná, barva barevná\* -, výměra cca **2 689 m2** (např. Jupol, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

**Nátěr soklů stěn do výšky 120 cm:**

malba omyvatelná latexová matná barevná\*, výměra **1 561 m2**,

(např. Jupol Latex saten, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

**Výmalba v předsíních:**

malba omyvatelná latexová matná barevná\*, výměra **172 m2**,

(např. Jupol Latex saten, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

*\*odstín jednotlivých barev určí zadavatel dle výběru ze vzorníku*

*poznámka: podhledové stropy na chodbách se nemalují*

III.

 Cena díla



Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání

nabídky. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní výmalbu pavilonu „D a E“ doplní

Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu a cena uvedená v Krycím listu

bude posuzovanou cenou. V této celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady Dodavatele např.:

doprava, pojištění, mzdové náklady apod.

Dodavatel bude podle výše uvedených výměr fakturovat, pokud nebude rozdíl výměr větší, nebo menší než 5%.