Příloha č. 2

Předmět veřejné zakázky, výpočet ceny

„Výmalba pavilonů A, B a C, veřejná zakázka č. 15/2025“

I.

Předmětem veřejné zakázky jsou malířské práce v rozsahu:

a) zakrytí ploch a nábytku, tak aby nedocházelo k znečištění interiérů a jeho vybavení,

b) škrábání staré malby a oprava prasklin (tmelení, broušení), jen částečně dle potřeby, max. 10% celkové výměry,

c) penetrace před novou výmalbou,

d) výmalba,

e) manipulace s nábytkem – dodavatel na své náklady zajistí manipulaci s nábytkem a po ukončení prací je povinen vše uvést do původního stavu,

f) kompletní úklid po ukončení malířských prací,

g) ostatní veškeré náklady spojené s kvalitně dokončeným dílem.

II.

Požadavky na veřejnou zakázku

Penetrace a výmalba stěn včetně stropů:

budova A – celkem  12 221 m2,

budova B – celkem    1 248 m2,

budova C – celkem     3 391 m2,

barva: – otěruvzdorná barva bílá, (např. Jupol, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

Nátěr soklů do výšky 120 cm:

Budova A – celkem    2 650 m2,

Budova B – celkem         80 m2,

Budova C – celkem         88 m2,

barva: - omyvatelná latexová bílá, (např. Jupol Latex saten, kterým byl zhotoven předchozí nátěr).

III.

Cena díla

Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání

nabídky. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní výmalbu pavilonů A, B a C, doplní

Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu a cena uvedená v Krycím listu

bude posuzovanou cenou. V této celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady Dodavatele

např.: doprava, pojištění, mzdové náklady apod.

Dodavatel bude podle výše uvedených výměr fakturovat, pokud nebude rozdíl výměr větší, nebo menší než 5%.